## Ark1
Sjekkliste for
elektriske installajoner
Dato for utfylling: | Navn:
Felt med Ja/Nei som er skravert er "riktig" svar. Hvis du ikke får dette svaret, er dette et avvik som må rettes. Tekniske avvik må rettes av el-installatør.
Sjekkpunkt | Ja | Nei | Hvor | Frist | Ansvar | Utført
Omfatter internkontrollen elektriske anlegg og utstyr? | Ja | Nei
Er det definert hvem som har ansvar for å gjennomføre el-sjekken? | Ja | Nei
Er eventuelle avvik fra forrige el-sjekk rettet? | Ja | Nei
Er det definert hvem som har ansvar for oppfølging av el-avvik? | Ja | Nei
Er det utettede hull i sikringskapet? | Ja | Nei
Er det noe som gjør at sikringsskapets dør ikke kan lukkes skikkelig? | Ja | Nei
Er det sikringskurser som ikke er merket? | Ja | Nei
Er sikringer/brytere i sikringsskapet unormalt varme? | Ja | Nei
Mangler det deksler i sikringskapet? | Ja | Nei
Er det sikringskurser som løser ut til stadighet? | Ja | Nei
Er unødvendige ting oppbevart i sikringskapet? | Ja | Nei
Er det ledninger/kabler som ikke er betryggende festet? | Ja | Nei
Har ledninger/kabler synlige skader? | Ja | Nei
Brukes skjøteledninger i det rommet de er tilkoblet? | Ja | Nei
Brukes skjøteledninger til annet enn midlertidige tilkoblinger? | Ja | Nei
Har stikkontakter/brytere defekte deksler? | Ja | Nei
Er det stikkontakter/brytere som ikke fungerer som forventet? | Ja | Nei
Har stikkontaker/plugger svimerker? | Ja | Nei
Er lampeskjermer misfarget/svimerket? | Ja | Nei
Står lysrør og blinker? (bytt rør + tenner) | Ja | Nei
Er det andre synlige skader på det elektriske anlegget? | Ja | Nei
Er det synlige skader på elektriske apparater eller utstyr? | Ja | Nei
Mener brukerne at elektriske apparater og utstyr fungerer som de skal? | Ja | Nei
Anlegg: